上饶市城投能源环保有限公司

2021年C级检修

三级验收管理标准

2021年09月

1  总则

1.1  三级验收是确保检修质量，实现创一流的重要手段，为做好设备三级验收工作，依据部颁《发电厂检修条例》，制定本细则。

1.2  三级验收标准以部颁标准或以设备厂家有关文件内容与规定。

1.3  按照质量第一的原则，实行质量一票否决制。对于质量与工期发生矛盾时首先达到检修质量标准，达不到规定的质量标准，质检人员有权拒签字，谁签字、 谁负责。

1.4  各级质量验收人员要一丝不苟、严肃认真。各级质检人员实行逐级负责制。

1.5  对于检修质量和记录弄虚作假的人员，无论是施工人员或质检人员，一经发现对厂内员工首先作严肃处理，对外聘施工单位员工令其退出施工现场。

1.6  外聘施工单位内部要有三级验收机构及专业人员，参照本细则执行。

2  三级验收的级别

2.1  一级验收

一级验收由检修单位工作负责人进行：检修单位工作负责人为一级验收人员。

2.2  二级验收

二级验收由各专业工程师进行：专工为二级验收人员。

2.3  三级验收

三级验收由厂部进行：总经理或总监为三级验收人员。

3   三级验收的范围和内容

三级验收的范围与内容见各专业三级验收项目表。

4  验收所具备的条件

4.1  施工负责人在按检修工艺标准检修完，自检合格后，提出书面验收单，要求上一级进行质量检查验收。

4.2  验收申请单位必须附有完整、详细的检修记录、参数，检修中发现的重大问题要有记录，对于检修中按原设计(制造厂家要求)有变更的要有书面说明变更的内容和参数。

4.3  对于过程验收的项目也必须符合验收的步骤和条件，即提出书面申请和提供自检验收材料。

4.4  对于技术监督的项目，必须按有关技术监督文件严格执行。对于需取样检测的项目(化学、金属、电气、热工)要及时通知有关专业人员，对于技术监督项目(压力容器、防腐、化学、电气、热工等)必须请技术监督人员到场检查验收。

5  责任和义务

5.1  本着谁检修谁负责，谁签字谁负责的原则，双方各级人员要以主人翁的精神，主动工作，不得推诿。

5.2  检修项目负责人应将检修项目的变动情况(与原设备、原厂家规定内容)通知各级质检人员，并征得质检人员同意后方可开工。

5.3  有过程验收点的项目，检修项目负责人要通知质检人员到现场验收。

5.4  三级验收过程中没有书面验收申请材料，质检人员有权拒绝验收，必须经过二级验收签字后再要求进行，同样需二级验收的项目也必须经过一级验收签字后再进行。

5.5  对于质检不合格项目，质检人员有权命其返工。

5.6  检修项目负责人对验收结果有异意的，可向上级反映，但必须服从质检结果。

5.7  上级质检人员有权抽查下一级质检结果，但不得越级检查。